
[image: image1.png]S| Tel: 400-060-7829 @) Web: www.yikaidianli.com




[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg](<4 EK1800B

WIRELESS HIGH VOLTAGE DETECOTR

e
[ARN)

L)
=
]




 
380V～110kV高压线路验电、高压线路对地电压、感应电压测试、高压线路电流测试。

[image: image4.wmf]
国内首创！用绝缘杆将探测器挂在高压线路上，即可验电并显示高压线路电压及电流。

安全快速，电力输电线路检修必备工具。

110kV以下电压等级全覆盖，无需配备多个验电棒。
无线传输，声光报警功能，数据上传功能。


	产品型号
	无线高压验电器



	功    能
	无线高压验电、高压线路电压及电流测试

	电压等级显示
	380V、6.6kV、10kV、35kV、66kV、110kV

	对地电压显示范围
	0.1kV～69kV（对大地电压）

	验电电压范围
	380V～110kV

	对地电压显示精度
	±15%rdg±5dgt

	电流测试
	量程：0.1A～6000A；精度：±3%rdg±5dgt，分辨率：0.1A

	无线频率
	433MHz

	无线传输距离
	直线传输距离30米

	LCD尺寸
	47mm×28.5mm（有背光）

	电    源
	主  机：DC6V，7号碱性干电池（LR03 1.5V×4）；探测器：DC9V，碱性干电池（6LR61 9V）

	验电指示
	验电时探测器具有声光指示功能，红色双闪灯指示和“嘟--嘟--嘟”蜂鸣声

	显示速率
	2次/秒

	数据存储
	99组(掉电或更换电池不会丢失数据)

	自动关机
	开机约10分钟仪表将自动关机

	电池电压低指示
	当探测器电池电压降到低于7.2V±0.1V时，绿色电源指示灯闪烁；当接收器电压低于4.8V±0.1V，显示电池电压低符号“      ”提醒更换电池。

	额定电流
	探测器：75mA max；接收器：35mA max

	探勾口径
	φ60mm

	仪器尺寸
	接收器：78mm×165mm×42mm；探测器300mm×237mm×85mm

	仪表质量
	约6kg（含附件）

	绝缘杆长度
	约4300mm

	随机附件
	探测器：1件；接收器：1件；探勾：1件；伸缩绝缘杆：1件；

USB通讯线：1件；LR03电池：4节；6LR61电池：1节，工具包：1件。


EK1800B无线高压验电器（带电压电流指示）





产品功能





产品特点





技术规格








