
[image: image1.png]S| Tel: 400-060-7829 @) Web: www.yikaidianli.com




[image: image2.jpg]AAAdd s s s o

Smart Digital Multimeter TRUE RMS

- NCV
SEL HOLD LIVE

Auto power Off 6000 Count

B00MA
D00 0NMmES
EIC€ _H.,ﬁ_,_%%n A

MAX 750V~

e

INPU

3
-
=
|
-
»|

»|
C
-
o
>|
ol




    
[image: image3.jpg]Cm;—m

AUTO 1)) P+

<000
[

" CKMOHz ngFAY

e
HHNNkHz

III |...........I.........
Sm tht al Multimeter

Auto power Off 6000 Count

HOdM

|
@C € CAT. 11l 600V
MAX 1000V==
-[ MAX 750V~
L

com A
- - A




[image: image4.png]




可测量交流电压真有效值（TRMS）、直流电压、电阻、频率、电容、温度、通断测试、NCV、二极管测量等。


便携式6000计数自动量程数字多用表，结构精巧、操作容易、携带方便，是电工电子测量之理想工具。

大液晶屏显示，方便用户在黑暗的场所读出测量值。

具有自动关机、数据保持、照明灯等功能。


	电压测量
	量程：DC 6V/60V/600V/1000V                    最高分辨率：1mV       最高精度：±(0.8%+3)

	
	量程：AC 6V/60V/600V/750V                     最高分辨率：1mV       最高精度：±(1.0%+3)

	电阻测量
	量程：600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ      最高分辨率：0.1Ω     最高精度：±(1.2%+3)

	电容测量
	量程：6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF       最高分辨率：0.01nF    最高精度：±（3%+5）

	频率测量
	量程：6Hz/60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6Mhz   最高分辨率：0.001Hz   最高精度：±（0.1%+3）

	温度测量
	量程：0℃～1000℃                             最高分辨率：1℃       最高精度：±(5.0%+4)

	电    源
	DC3V，7号碱性干电池（LR03 1.5V×2）

	仪表质量
	约146g（含附件）

	仪表尺寸
	高宽厚：142mmx70mmx20mm

	LCD尺寸
	52mm×67mm；最大显示：5999


	NCV功能
	有

	照明灯
	有

	数据保持
	有

	通断测量
	有

	二极管测量
	有

	自动关机
	开机后，约14分钟内无动作时，自动关机

	溢出显示
	超量程溢出功能：显示“OL”

	过载保护
	有

	输入阻抗
	约为10MΩ

	电池电压
	当电池不足指示“   ”显示，提醒更换电池

	工作温度
	0℃- 40℃  相对湿度<75%

	储存温度
	-10℃- 60℃ 相对湿度<80%



	随机附件
	仪表：1件； 表笔：1付；温度探头：1条； LR03电池：2节；工具包：1个


EK5910智能数字万用表





产品功能





产品特点





技术规格









