
[image: image1.jpg]


[image: image2.png]S| Tel: 400-060-7829 @) Web: www.yikaidianli.com




     
[image: image3.jpg]SWH
anuy

440e
(& 1]

e
ZHA~®






适用于测量变压器、电机、电缆、开关、电器等各种电气设备及绝缘材料的绝缘电阻，对各种电气设备进行保养维修、试验及检定。


可根据需要设置测量时间,测量完毕后自动保持测量结果。
设有背光源,读数保持，方便用户在黑暗的场所读出测量值。

仪表具有交直流电压、电阻、电容、频率、二极管及通断测量等。

	绝缘电阻测量
	额定电压：50V、100V、250V、500V、1000V

	
	测量范围：0.05MΩ～20GΩ

	
	最高精度：±(5%+5)

	电压测量
	量程：DC 6V～600V            最高分辨率：0.001V          最高精度：±（0.5%+5）

	
	量程：AC 6V～600V            最高分辨率：0.001V          最高精度：±（1.2%+5）

	电阻测量
	量程：600Ω～60MΩ           最高分辨率：0.1Ω           最高精度：±（0.8%+5）

	电容测量
	量程：10nF～100mF            最高分辨率：0.001nF         最高精度：±（3%+20）

	短路电流
	≥1mA

	频率范围
	40Hz～1kHz

	电    源
	DC 7.4V，14500锂电池（3.7V×2）

	仪表质量
	约380g（含附件）

	仪表尺寸
	高宽厚：189mm×89mm×55mm

	LCD尺寸
	62mm×32mm；最大显示：1999



	背光
	有

	数据保持
	有

	通断测试
	有

	采样速率
	约2次/秒

	自动关机
	开机后，15分钟内无动作时，它会自动关机

	溢出显示
	超量程溢出功能：最高位显示“OL”

	过载保护
	有

	输入阻抗
	约为10MΩ

	电池电压
	当电池不足指示“[image: image4.jpg]SELECT

TEST PI/DAR TIME HOLD ¥

True |
uRMS c E

T
vVQ

LINE CATII600V |
MAX

_EFGOOV
o

EARTH GUARD




”显示，提醒更换电池

	线路电压
	AC600V以下线路测试 

	工作温度
	0℃- 40℃  相对湿度<75%

	储存温度
	-10℃- 50℃ 相对湿度<80%



	随机附件
	仪表：1件； 红色表笔测试线：2条；黑色表笔测试线：1条；红色鳄鱼夹：2个；黑色鳄鱼夹：1个；

锂电池：2节；充电转接座：1个；工具包：1个


EK5980数字兆欧表（多用表）





产品功能





产品特点





技术规格









