
[image: image1.png]S| Tel: 400-060-7829 @) Web: www.yikaidianli.com




[image: image2.jpg][
i
-
4
f
i
I
[
}
i

True-RMS

()
OFF

€

AUTO POWER OFF
DC/AC CLAMP METER

INR/ZERO

comMm viQ

MAX 600V

=

600V
CAT Il




    


测量直流电压、交流电压电流真有效值、电阻、电容、频率、通断测试、温度、二极管正向压降等参数

钳形表与万用表的完美组合，结构小巧、操作容易、携带方便，是电气测量之理想工具。
电流量程600A，钳口尺寸：27mm。电容测量量程扩大到10mF且测量大电容速度快。

	产品型号
	

	直流电压
	400mV/4V/40V/400V/600V      ±（0.5%+5）

	交流电压
	400mV/4V/40V/400V/600V      ±（1.2%+5）

	直流电流
	400A/600A                   ±（2%+10）

	交流电流
	400A/600A                   ±（2%+10）

	电    阻
	400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ          ±（1%+5）

	电    容
	10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1000uF/10mF       ±（3%+5）

	频    率
	100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz/40MHz    ±（0.5%+3）

	温    度
	-50°C～1000°C                             ±（1%+4）

	自动量程
	√

	手动量程
	√

	显    示
	真有效值

	过载保护
	√



	自动关机
	约10分钟，可设置为没有自动关机

	二极管测试
	可测量3V以下LED工作电压

	占空比测量
	√

	NCV（火线）测量
	√

	短路蜂鸣
	√

	浪涌电流
	√

	低压指示
	√

	输入阻抗
	约10MΩ

	数据保持
	√

	蓝色背光
	√

	钳口尺寸
	可测最大线径Ф27mm

	电    源
	DC3V，7号碱性干电池（LR03 1.5V×2）

	仪表重量
	约0.4kg（含附件）

	仪表尺寸
	213mm×80mm×35mm

	随机附件
	钳表：1件；表笔：1套；温度传感器：1件；LR03电池：2节；工具包：1件


EK6420B钳形万用表





产品功能





产品特点





技术规格









