
[image: image1.png]S| Tel: 400-060-7829 @) Web: www.yikaidianli.com




[image: image2.jpg]~4A/40A @

~400A/600A® o
OFF

SEL N c €

AC CLAMP METER
— AUTO POWER OFF

com

MAX 600V
=
600V
CAT il



    
[image: image3.jpg]True-RMS f OFF

DUTY e s

Hze
Ql e
4o
°c’Fe
=Ve

~4A/40A®
~400A/600A® o

e

AC CLAMP METER
— AUTO POWER OFF

com A A VI
MAX 600V
O -:I?
600V : :
CAT Il

\‘






	
测量直流电压、交流电压电流真有效值、电阻、电容、频率、通断测试、温度、二极管正向压降等参数

钳形表与万用表的完美组合，结构小巧、操作容易、携带方便，是电气测量之理想工具。
电流量程：AC 600A，钳口尺寸：27mm。电容测量量程扩大到10mF且测量大电容速度快。



	基本功能

	直流电压
	量程：400mV/4V/40V/400V/600V                      ±（0.5%+5）

	交流电压
	量程：4V/40V/400V/600V                            ±（1.2%+5）

	交流电流
	量程：4A/40A/400A/600A                            ±（2%+10）

	电    阻
	量程：400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ          ±（1%+5）

	电    容
	量程：10nF/100nF/1uF/10uF/100uF/1000uF/10mF       ±（3%+5）

	频    率
	量程：100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz/40MHz    ±（0.5%+3）

	温    度
	量程：-50°C～1000°C                             ±（1%+4）

	自动量程
	√

	手动量程
	√

	AC转换类型
	真有效值

	输入保护
	√



	自动关机
	约10分钟，可设置为没有自动关机

	二极管测试
	可测量3V以下LED工作电压

	占空比测量
	√

	NCV（火线）测量
	√

	短路蜂鸣
	√

	低压指示
	√

	输入阻抗
	约10MΩ

	数据保持
	√

	蓝色背光
	√

	钳口尺寸
	可测最大线径Ф27mm

	电    源
	3V DC LR03×2节碱性干电池

	仪表重量
	约230g（含电池）

	仪表尺寸
	213X80X35mm

	随机附件
	钳表：1件；表笔：1套；温度传感器：1件；电池LR03：2个；工具包：1件


EK6420钳形万用表





产品功能





产品特点





技术规格









