
[image: image1.png]S| Tel: 400-060-7829 @) Web: www.yikaidianli.com




[image: image2.jpg]A
%0g
“,

NooE
S,
e,

®
*
8




    
[image: image3.jpg]SEL
NRUSH TRUE RY2

—w ﬂ NY)
WK R0 e

AC/DC CLAM

1000A






	
可用于测量交直流电流、交直流电压、电阻、电容、二极管、线路通断。具有MAX最大值、MIN最小值锁定、INRUSH浪涌电流测量VFD变频测量、手电筒照明、温度测量、自动关机、NCV非接触交流电压探测、Live火线识别、全量程过载保护、电池电量不足指示等功能。

支持iFlex柔性钳可将交流电流量程扩展至3000A
具备低阻抗LOZ交直流电压自动识别功能，具有真有效值测量
钳形表与万用表的完美组合，采用高性能的新型MCU处理器、携带方便，是电气测量之理想工具。
电流量程AC/DC：1000A，钳口尺寸：42mm。，准确测量-50～1000℃的温度测量功能。



	直流电压
	量程：600mV/6V/60V/600V/1000V                             ±（0.8%+3）

	交流电压
	量程：6V/60V/600V/750V                                    ±（1.0%+5）

	直流电流
	量程：60A/600A/1000A                                      ±（2.5%+10）

	交流电流
	量程：60A/600A/1000A                                      ±（2.5%+10）

	柔性钳
	量程：3000A                                               ±（3%+5）

	电    阻
	量程：600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ                  ±（1%+3）

	电    容
	量程：600nF/6μF/60uF/600uF/6mF/60mF                      ±（3%+20）

	温    度
	量程：-20°C～1000°C                                     ±（1%+4）

	自动量程
	√

	LCD显示
	40mm×38mm；显示域：37mm×35mm

	显    示
	真有效值

	过载保护
	√



	自动关机
	约10分钟，可设置为没有自动关机

	二极管测试
	可测量2.5V以下LED工作电压

	NCV（火线）测量
	√

	短路蜂鸣
	√

	低压指示
	√

	输入阻抗
	约10MΩ

	数据保持
	√

	仪表钳口尺寸
	可测最大线径Ф42mm

	柔性线圈直径
	Φ150mm

	电    源
	3×1.5V AAA电池

	仪表重量
	约368g（不含电池附件）

	仪表尺寸
	250mm×85mm×45mm

	随机附件
	钳表：1件；表笔：1套；温度传感器：1件；1.5V电池：3节；工具包：1件


EK6440钳形万用表





产品功能





产品特点





技术规格









